## Лист1
Расчёт действительного расхода измеряемого газа
Все газовые ротаметры проградуированы при стандартных условиях: - среда - воздух - температура - 20 °С - Абс. давление - 1,013 бар Расчёт действительного расхода измеряемого газа определяется по формуле:
| Действительный расход измеряемого газа Qo, Нл/мин | 7.9518 | 293
введите | Q1 показанный при чтении расход, Нл/мин | 10
введите | p0 (плотность измеряемого газа по отношению к воздуху) | 1.562
| p1 (относительная плотность воздуха) = 1 | 1
введите | Р0 (действительное абсолютное давление* в ротаметре), бар | 1
| Р1 (абсолютное давление при калибровке ротаметра) = 1,013 бар | 1.013
введите | Т0 (действительная абсолютная температура в ротаметре, град.С | 20
| T1 (температура при калибровке ротаметра) = 293,15 К (20°С) | 293.15
Плотность газа по отношению к воздуху
| Воздух | 1
| Аргон (Ar) | 1.3796
| Аммиак (NH3) (сухой) | 0.5963
| Бутан (C4H10) | 2.088
| Углекислый газ (C02) | 1.529
| Оксид углерода (CO) | 0.967
| Хлор (CL2) (сухой) | 2.486
| Этан (C2H6) | 1.0493
| Ацетилен (C2H2) | 0.9073
| Этилен (C2H4) | 0.9749
| Гелий (He) | 0.138
| Водород (H2) | 0.0695
| Метан (CH4) | 0.5544
| Природный газ (типовой) | 0.65
| Азот (N2) | 0.9672
| Оксид азота (NO) | 1.0366
| Закись азота (N2О) | 1, 5297
| Кислород (O2) | 1.1053
| Пропан (C3H8) | 1.562
| Пропилен (C3H6) | 1.452
*Абсолютное давление, значение которого выше уровня нормального атмосферного давления, может быть также обозначено как избыточное давление, с точкой отсчета, за которую принято стандартное атмосферное давление. Абсолютное давление равно избыточному давлению плюс атмосферному давлению.
Избыточное давление равно абсолютному давлению минус атмосферное давление. Например, давление на уровне моря, которое составляет 1 бар, может быть также указано как избыточное давление, составляющее 0 бар.
Note on D10: введите показанный при чтении на ротаметре расход газа в л/мин
Note on D11: Воспользуйтесь таблицей ниже. В ней указаны относительные плотности газов
Note on D13: *Абсолютное давление, значение которого выше уровня нормального атмосферного давления, может быть также обозначено как избыточное давление, с точкой отсчета, за которую принято стандартное атмосферное давление. Абсолютное давление равно избыточному давлению плюс атмосферному давлению.
Note on D15: введите температуру в град.С при которой происходит измерение